## Dependencia con la corriente
|  | Diámetro(mm) | Espiras
| Bobina secundaria: | 33 | 300
Relación Espiras/longitud de la bobina principal: |  |  | 485
|  | Frecuencia: | 1 kHz
I(A) | V(Voltios)
0.0011 | 0.01
0.01126 | 0.012
0.02121 | 0.02
0.0298 | 0.028
0.0413 | 0.04
0.0506 | 0.05
0.0603 | 0.06
0.0703 | 0.069
0.083 | 0.081
0.0901 | 0.088
0.1009 | 0.099
0.1111 | 0.109
0.1209 | 0.118
0.1251 | 0.121
|  | Mediante una recta de regresión: |  | Cálculo de m0
|  | a= | 0.0025 | 1.2143e-06
|  | b= | 0.9495
|  | R= | 0.99841

## Dependencia con la frecuencia
|  |  | Diámetro(mm) | Espiras
| Bobina secundaria: |  | 33 | 300
Relación Espiras/longitud de la bobina principal: |  |  |  | 485
|  |  | I(mA): | 80
f(Hz) | V(V) | Vteórica(V)
1000 | 0.079 | 0.078607
2000 | 0.15 | 0.15721
3000 | 0.225 | 0.23582
4000 | 0.305 | 0.31443
5000 | 0.38 | 0.39303
6000 | 0.46 | 0.47164
7000 | 0.53 | 0.55025
8000 | 0.61 | 0.62885
9000 | 0.69 | 0.70746
10000 | 0.76 | 0.78607
[5 empty] | Mediante una recta de regresión: |  | Cálculo de m0
[5 empty] | a (pendiente)= | 0.00073333 | 1.2197e-06
[5 empty] | b= | 7.6297e-05
[5 empty] | R= | 0.99995

## Dependencia con el nº de espira
f(kHz): | 10
I(mA): | 80
Diámetro: 26 mm |  |  | Diámetro: 41 mm
Espiras | V(V) |  | Espiras | V(V)
75 | 0.125 |  | 100 | 0.39
150 | 0.24 |  | 200 | 0.77
300 | 0.47 |  | 300 | 1.2
Mediante una recta de regresión: |  | Cálculo de m0 | Mediante una recta de regresión: |  | Cálculo de m0
a= | 0.01 | 1.1589e-06 | a= | -0.0233 | 1.2738e-06
b= | 0.0015 |  | b (pendiente)= | 0.0041
R= | 1 |  | R= | 0.99935

## Dependencia con el diámetro
f(kHz): | 10
I(mA): | 80
300 espiras
Diámetro(mm) | Superficie (m) | V(V)
26 | 0.00053093 | 0.47
33 | 0.0008553 | 0.76
41 | 0.0013203 | 1.2
Mediante una recta de regresión: |  |  | Cálculo de m0
a= | -0.0257 |  | 1.2666e-06
b (pendiente)= | 926.33
R= | 0.9999

## Permeabilidad magnética
Dependencia | μ0
Corriente | 1.2143e-06
Frecuencia | 1.2197e-06
Espiras 1 | 1.1589e-06
Espiras 2 | 1.2738e-06
Diámetro | 1.2666e-06
Teórico | 1.2566e-06